第三章 货物服务要求/项目要求

# **一、采购清单及技术要求**

分体式空调安装需求表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科室 | 空调规格 | 数量 | 备注 |
| 西药库 | 3匹 | 4 | 药品存放对温度有特殊要求，特别是阴凉库要求更高，在医院中央空调降温启用前需启用分体空调降温 |
| 中药库 | 3匹 | 3 |
| 西药房 | 3匹 | 1 |
| 中药房 | 3匹 | 1 |
| 煎药室 | 3匹 | 1 | 医院中央空调未覆盖 |
| 急诊科 | 3匹 | 1 | 冬季中央空调制热效果差 |
| 超声科 | 1.5匹 | 8 | 因检查操作特殊性，使用空调时间与中央空调启用时间不一致 |

空调安装预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 空调规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 打孔 |  | 27 |  |  |
| 安装 | 3匹 | 11 |  |  |
| 安装 | 1.5匹 | 8 |  |  |
| 加氟 | 3匹 | 11 |  |  |
| 加氟 | 1.5匹 | 8 |  |  |
| 加铜管 | 3匹 | 17 |  |  |
| 加铜管 | 1.5匹 | 64 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：1、加铜管以实际数量为准；

### 2、投标报价空调安装预算表。

# **二、商务要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **要求** |
| **1** | **合同签订地点** | **黄山市屯溪区** |
| **2** | **供货完成时限的期限** | **签订合同后根据采购人需求按需提供安装服务，总务科监督** |
| **3** | **售后质保期** | ≥1**年** |
| **4** | **验收** | **验收合格** |
| **5** | **付款** | **付款人：黄山市中医医院****付款方式：按需提供安装服务，经相关科室及总务科确认后付款** |
| **6** | **履约保证金** | **无** |