**黄山市中医医院医疗设备计量检测服务**

**采购需求**

**一、项目概况：**

1、随着医疗技术的不断发展，医疗设备在诊断和治疗中起着至关重要的作用。为确保医疗设备的准确性、可靠性和安全性，需对医院各类医疗设备进行计量检测；

2、上门提供检测服务，根据各科室实际设备检测需求及配合时间安排，每个科室配合时间原则上不超过3个工作日；

3、医学工程科及相关临床、医技科室积极配合完成检测任务；相关设备检测完成后检测方需配合科室将相关参数调整至检测前的参数；

4、遵守医院的相关规定和要求，保护医院的设备和信息安全。配合医院进行设备管理和质量控制工作。

**二、拟检测设备名称、限价、数量：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 计量器具名称 | 限价（元/台、套） | 拟检测数量 | 报价（元/台、套） |
| 1 | 呼吸机/麻醉机 | 400.00 | 16 |  |
| 2 | 多参数监护仪 | 200.00 | 45 |  |
| 3 | 母婴监护仪 | 400.00 | 2 |  |
| 4 | 除颤仪 | 450.00 | 6 |  |
| 5 | 数字心电图机 | 200.00 | 7 |  |
| 6 | 单道注射泵 | 100.00 | 24 |  |
| **7** | 双道注射泵 | 120.00 | 11 |  |
| 8 | 输液泵 | 100.00 | 25 |  |
| 9 | 婴儿培养箱 | 500.00 | 2 |  |
| 10 | 高频电刀 | 450.00 | 6 |  |
| 11 | 血液透析机/血滤机 | 350.00 | 30 |  |
| 12 | 恒温箱/冰箱 | 300.00 | 13 |  |
| 13 | 温湿度计 | 35.00 | 25 |  |
| 14 | 移液器 | 100.00/道 | 1 |  |
| 15 | 酶标仪 | 300.00 | 1 |  |
| 16 | 肺功能仪 | 400.00 | 2 |  |
| 17 | 生物安全柜 | 600.00 | 3 |  |
| 18 | 医用彩色多普勒超声诊断仪 | 400.00 | 10 |  |
| 19 | 无创自动血压计 | 35.00 | 21 |  |
| 20 | 超声多普勒胎儿监护仪 | 400.00 | 2 |  |
| 21 | 非接触式眼压计 | 300.00 | 1 |  |
| 22 | 验光仪 | 300.00 | 1 |  |
| 23 | 高压灭菌锅 | 300.00 | 3 |  |
| 24 | 数字化医用X射线摄影设备 | 550.00 | 1 |  |
| 25 | X射线计算机体层摄像设备 | 2000.00 | 3 |  |
| 26 | 数字化透视摄影X线系统 | 550.00 | 1 |  |
| 27 | 移动式数字化医用X射线摄影系统 | 550.00 | 1 |  |
| 28 | 移动式C臂机X射线机 | 550.00 | 2 |  |
| 29 | 医用血管造影X射线系统 | 550.00 | 1 |  |
| 30 | 洁净手术室 | 2000.00 | 5 |  |
| 31 | 蒸汽发生器 | 250.00 | 3 |  |
| 单价合计 |  |

**注意：因检测时有的设备临床在用、故障或闲置等状态，需按临床实际需求进行设备检测，中标后合同签订时以中标公司所投检测设备的单价为准签订合同，实际支付总价以实际检测的设备数量计算。**

**三、服务要求：**

1、检测机构应具备相应的资质和认证，检测人员应具备专业的技术能力和丰富的经验；

2、按照约定的时间和周期进行检测，确保不影响医院的正常诊疗工作；

3、对检测中发现的问题及时反馈，并提供合理的解决方案和建议；

4、建立完善的质量控制体系，保证检测结果的准确性和可靠性；

5、提供准确、详细的检测报告，报告应符合国家相关标准和规范；

6、根据医院需求，提供医疗设备计量管理方面的培训服务，提高我院设备管理人员的专业水平；

7、投标单位必须有完善的售后维保服务体系，中标后须提供一名联系人员姓名、联系方式。

**四、报价要求**

报价应包括检测费用、报告出具费用等所有相关费用，分项报价相关检测设备单价及单价合计。

1. **商务要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **要求** |
| **1** | **合同签订地点** | **黄山市屯溪区** |
| **2** | **服务要求** | **签订合同后60日内计量检测检完毕，检测完毕20天内交付检测证书（检测合格设备一台一证），并协助验收完成。需派遣有资质的工程师携带合格资质检测设备上门计量检测,并为被检设备建立档案。明确服务期限和违约责任。提供良好的售后服务，如技术咨询、问题解答等。对检测不合格的设备，应提供整改建议和再次检测服务，直至设备合格为止。** |
| **3** | **履约期限** | **60天** |
| **4** | **售后服务** | **1、明确服务期限和违约责任。****2、提供良好的售后服务，如技术咨询、问题解答等。** |
| **5** | **验收** | **提供相应的检测证书** |
| **6** | **付款** | **付款人：黄山市中医医院****付款方式：以实际检测的设备数量，按单价计算累计支付。成交企业提供合同款全额发票及全部检测证书后支付全款。** |